化粪池清淤及管道疏通服务项目询价文件

项目编号：	HLXC-BGS-2024-07-02-01

采购人：安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司

2024年7月

一、项目概括

1.项目名称：化粪池清淤及管道疏通服务

2.服务主要内容：辉铝公司六个化粪池清淤及相应管道疏通

3.预算价格：26000元/年

4.服务周期：一年，2024年8月1日至2025年7月31日

5.询价办法：同等条件下，价格最低者为提供服务单位（不突破预算价格）

二、报价人资格要求

1.报价人应为在中华人民共和国境内注册并合法运营的企业，在宣城本地注册达三年以上，具有化粪池清淤及管道疏通的专业资质。

2.报价人近三年有良好的经营业绩及客户口碑，无相关法律纠纷及安全环保违规记录。

3.报价人有服务政府机关、大型企业经历的优先考虑（需提供有关证明文件）。

4.服务费用可以接受商业承兑汇票或银行承兑汇票优先。

三、服务内容及相关要求

1.服务内容：

（1）将化粪池、地下污水井、管道里的漂浮物、油污、污泥进行抽离。清理后池体内、管道不存在漂、悬浮污物、油污，沉积淤泥、油污全部抽除完毕，池底沉沙厚度不超过10公分，用竹竿可探测到底，并可轻松搅动水体。污水管道及检查井进行逐段逐个认真清理，检查井沉沙厚度不超过10公分，污水通畅，疏通完成后恢复原有设施功能。

（2）清理前需在作业区设置安全围挡，清理后需及时盖好池、井盖；清除出的物品必须及时运走，保持清理区域环境卫生，并对溢出的周边环境进行冲洗消毒。

（3）将抽离出来的漂浮物、油污、污泥打包及时运走，进行消毒。

（4）要求服务期内，根据采购人的需求及实际情况，每5-6个月至少清理（池内污物抽干）一次，一年至少2次（不含突发情况上门次数）。作业时间必须按照采购人规定时间到现场处理，如出现未按照要求时间到场，将按照处罚条款进行处理。

（5）如遇到突发情况，化粪池的溢出或管道堵塞，报价人需在40分钟内到达现场，2小时内无偿解决突发问题，确保化粪池、地下污水井、污水管道的正常使用。突发情况疏通清淤等费用包含在年度服务费中。

（6）化粪池、地下污水井及污水管道清理的粪便污水、油污、污泥，报价人需立即清运离厂并合法合规处理。如造成相关安全环保等问题，报价人自行承担责任。

（7）确保服务范围内所有化粪池、井不外溢，管道通畅。

（8）吸污运输车应完好、整洁，车体无粪迹污物，并对车辆定期消毒。车辆进场前需通知采购人。

（9）吸污运输车应按政府相关要求运至指定地点及时卸粪，不得随意排放，否则一旦发现，采购人有权扣除服务费并终止合同并不承担违约责任。

2.工作人员要求

(1)报价人的所有项目施工服务人员均应具备化粪池清污及管道清淤、疏浚相关经验，确保人员在施工服务过程的人身安全。若需要有限空间操作，人员需具备有限空间操作证，操作前需报备安环部。

(2)人员上岗前须接受岗前培训，报价人须按规定为员工购买社会保险和工伤意外保险。报价人所派人员的工资、福利、保险等费用支出由报价人自行负责。在合同履行期间发生的劳务纠纷、伤亡、安全环保事故等均由报价人自行承担责任和费用，采购人不承担任何责任。若报价人不积极处理的导致恶劣现象或事故发生的，采购人有权扣除服务费并终止合同并不承担违约责任。

(3)报价人在清淤化粪池及疏通堵塞管理完成后，需提供相关的清淤及疏通工作记录，做好交接手续，确保清淤工作到位。

3.处罚条款

正常情况下报价人按照要求每5-6个月来辉铝厂区化粪池清淤和疏通，缺少一次将进行处罚。如采购人通知报价人清淤及疏通时（正常时间及突发情况），中标人未在采购方约定的时间内达到现场处理，一次扣除服务费500元；如当天未达到现场处理的扣除服务费2000元；如疏通或清淤其中一项服务项目超过三次未达到要求的，将扣除服务费5000元，同时采购人有权要求终止合同并不承担违约责任。若合同履行期间，报价人不愿继续提供服务，采购人将通过紧急采购重新选取一家服务单位进行服务，期间所产生的服务费用由原报价人承担。

4.验收标准

（1）现场作业人员是否按相关流程进行操作。

（2）作业后现场环境清理情况。

（3）紧急情况下报价方配合处理情况。

四、项目其他说明

1.报价：报价人应根据本询价函要求，在规定的报价时间内进行报价，同时按本询价函的附件要求完整、真实、准确地填写报价。任何只对询价单其中一部分内容的报价都被视为无效报价。

2.报价包含但不限于设备、人工、工具、消毒剂、现场防护、运输费、污泥水油处置费、利润、人员保险费、税金等全部费用。

3.报价文件报送截止时间及报送地址：2024年7月12 日下午17：00；报送地址：宣城市经开区宝城路1016号-安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司（办公室孙工0563-2628088）。

4.报价人需提供公司营业执照、清淤资质等相关资质证明材料。

5.报价人需提供企业简介（200字左右）、联系人、联系电话。

6.此次询价活动仅作为项目采购的参考，询价结果不作公布。

7.具体内容最终以双方签约的合同为准。

# 报价文件格式

报 价 文 件 项目编号： 项目名称：辉铝化粪池清淤及管道疏通服务 企业名称：安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 联 系 人：孙华新 联系电话：0563-2628088

- 营业执照

#### 报价表

项目名称：辉铝化粪池清淤及管道疏通服务项目

| 序号 | 项目名称及内容 | 发票税点 | 金额（元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辉铝化粪池清淤及管道疏通服务项目 | % |  |

备注：1.付款能否接受商业承兑汇票 能   否

2.付款能否接受银行承兑汇票 能   否

企业名称（单位盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖个人名章）：

日期：

说明：

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

- 投标报价的小数点后保留2位有效数。